## Лист1
Опросной лист для оформления заказа на КРУ
1 | Порядковый номер камеры
2 | номинальное напряжение |  | кВ
3 | Ноинальный ток сборных шин |  | А
4 | Схема гланых цепей
5 | Назначение камеры
6 | Номенклатурное обозначение камеры
7 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |  |  | Всего шкафов___________
8 | Выключатель: тип ток напряжение
9 | Трансформатор напряжения
10 | Трансформатор собственных нужд
11 | Параметры трансформатора тока |  |  | План расположения шкафов
12 | Тип предохранителей ток плавкой вставки
13 | Количество тр-ов нулевой последоват.
14 | Реле |  | РТ-40, РТЗ-50
15 | требующие уточн. | Вид | РТ-80
16 | характеристик | защиты | РТ-40(1-2 РТ)
17 | по заказу |  | РТ-40 (3-4РТ)
18 |  |  | РТ-40 (5-6РТ)
19 | Счетчики
20 | Микропроцессорная защита |  | Sepam
21 |  |  | Spac
22 |  |  | БМРЗ
23 |  |  | Орион
24 | Напряжение ЭВ В Напряжение ЭО В
Заказчик____________________________тел.______________________