ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на поставку масляных трансформаторов класса напряжения

до 35 кВ включительно

| № п/п | Характеристики | Стандартные предложения | Выбор заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | ТМ; ТМГ; ТМПН(Г); ТМЖ; ОМ; ОМП; ОМЖ |  |
| 2 | Номинальная мощность | 0,63; 1,25; 2,5; 4,0; 6,0; 10; (16); 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000 |  |
| 3 | Напряжение обмотки ВН, кВ | 6; 6,3; 10; 10,5; 27,5; 35 |  |
| 4 | Напряжение обмотки НН, кВ | 0,23; 0,4; 0,69 |  |
| 5 | Схема и группа соединения | Y/Yн-0; Д/Yн-11; Yн/Д-11 |  |
| 6 | Вид и пределы регулирования напряжения ВН | ПБВ ±2х2,5%( 5 ступеней) |  |
| 7 | Потери холостого хода, кВА | В пределах нормативных документов для каждой мощности |  |
| 8 | Ток холостого хода |  |  |
| 9 | Потери короткого замыкания, кВА |  |  |
| 10 | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |
| 11 | Габариты (L, B, H), мм |  |  |
| 12 | Масса (полная), кг |  |  |
| 13 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 14 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 ;УХЛ1 |  |
| 15 | Катки | Для мощностей от 160 до 1000 кВА |  |
| 16 | Зажимы контактные | М12; М16; М20х1,5; М27х1,5; М33х2 |  |
| 17 | Дополнительные требования (по желанию заказчика) |  |  |

Объект ____________________________________________________________________________

Заказчик ___________________________________________________________________________

Адрес __________________________________ Телефон ___________________________________

ФИО сотрудника, должность: _________________________________________________________

Подпись _______________________					М.П.