ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на поставку сухих трансформаторов

| № п/п | Характеристики | Стандартные предложения | Выбор заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | ТС (незащищенный); ТСЗ ( в защитном кожухе) |  |
| 2 | Номинальная мощность | 1,6…250 |  |
| 3 | Напряжение обмотки ВН, кВ | 220;380;660 |  |
| 4 | Напряжение обмотки НН, кВ | 12…660 |  |
| 5 | Схема и группа соединения | Yн/Yн-0; Д/Yн-11; Yн/Д-11 |  |
| 6 | Регулировка | ПБВ на стороне ВН: ±2х2,5%; ±1х5%( по спецзаказу) |  |
| 7 | Материал обмоток | Медь |  |
| 8 | Потери холостого хода, кВА | В пределах нормативных документов для каждой мощности |  |
| 9 | Ток холостого хода |  |  |
| 10 | Потери короткого замыкания, кВА |  |  |
| 11 | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |
| 12 | Габариты (L, B, H), мм |  |  |
| 13 | Масса (полная), кг |  |  |
| 14 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 15 | Температура окружающей среды, ±ºС | -45/+45; -5/+40 |  |
| 16 | Исполнение выводов | С крышки; торцевое левое (правое); снизу со дна; лицевое со стороны широкой стенки |  |
| 17 | Степень защиты(IP) | IP00; IP20; IP21 |  |
| 18 | Климатическое исполнение | У3 ;УХЛ4 |  |
| 19 | Контроль температуры | БКТ-2 (с датчиками tº- ры типа ТПТ-3-1 или другие)- по спецзаказу |  |
| 20 | Дополнительные требования (по желанию заказчика) |  |  |

Объект ____________________________________________________________________________

Заказчик ___________________________________________________________________________

Адрес __________________________________ Телефон ___________________________________

ФИО сотрудника, должность: _________________________________________________________

Подпись ___________________________						М.П.